## Hoja1
|  | FORMULARIO DE VISITA DE CONTROL A LABORATORIOS DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA |  |  |  |  | FECHA: 16-08-2021
CODIGO: RG-INDOT-506
|  | Versión: 01 |  |  |  |  | PÁGINA: 1 de 3
PUBLICADO EN ANALISIS BORRADOR OBSOLETO
FECHA DE VISITA |  |  |  | COORDINACIÓN ZONAL:
INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO
Nombre:
Dirección:
Provincia: | Cantón: |  | Sector:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Dependencia: IESS ISSFA ISSPOL MSP PRIVADA
Tipo de Servicio de Apoyo:
Fecha de inicio de la acreditación o reacreditación |  |  |  |  | Fecha de fin de acreditación o reacreditación
N.º de Permiso de Funcionamiento |  |  |  |  | Fecha de caducidad del Permiso de Funcionamiento
DOCUMENTACIÓN
Colocar una X en SI o en NO y calificar de acuerdo a la escala propuesta con la puntuación máxima detallada en ponderador
1. Verificación del stock de insumos y reactivos utilizados para el procesamiento de muestras |  |  | SI | NO | PONDERADOR | CALIFICACION (4 mantienen un stock para sustentar la actividad al menos 6 meses mas, 2 cuentan con stock para sustentar la actividad menos de 3 meses, 0: no cuentan con stock suficientes)
4
Detallar observaciones en caso de ser pertinente:
2. Verificación de la fecha de caducidad y adecuado almacenamiento de los insumos y reactivos utilizados para el procesamiento de muestras |  |  | SI | NO | PONDERADOR | CALIFICACION (4 Si el almacenamiento es adecuado y no presentan insumos y reactivos caducados, 2 si incumplen en una de las dos características a verificar, 0 si no tienen un buen almacenamiento y presentan insumos y reactivos caducados)
4
Detallar observaciones en caso de ser pertinente:
3. Realiza entrega de resultados de exámenes |  |  | SI | NO | PONDERADOR | CALIFICACION (4 si realiza entrega 0 no realiza entrega)
4
Tiempo de entrega: (especificando tipo de examen)
Forma de entrega:
Detallar observaciones en caso de ser pertinente:
4. Cumplen los protocolos de bioseguridad |  |  | SI | NO | PONDERADOR | CALIFICACION (4 si cumplen, 0 no cumplen)
4
Detallar observaciones en caso de ser pertinente:
5. Mantenimiento de los equipos utilizados para el procesamiento de muestras (verificar si cumple con el plan de mantenimiento entregado) |  |  | SI | NO | PONDERADOR | CALIFICACION (4 si cumplen, 0 no cumplen)
4
Detallar observaciones en caso de ser pertinente:
6. Realizan un adecuado manejo de desechos Biológicos: que incluya el lugar de almacenamiento hasta el retiro de los mismos |  |  | SI | NO | PONDERADOR | CALIFICACION (4 si cumplen, 0 no cumplen)
4
Verificar el uso correcto de contenedores, certificado de la empresa contratada para el desecho final y bitácora de los procedimientos realizados
Detallar observaciones en caso de ser pertinente:
7. Verificar si la seroteca es de uso exclusivo para esta función |  |  | SI | NO | PONDERADOR | CALIFICACION (4 si cumplen, 0 no cumplen)
4
Verificar si los sueros se encuentran debidamente rotulados
Detallar observaciones en caso de ser pertinente:
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJE/ SUMATORIA TOTAL DE PONDERADOS
CALIFICACIÓN TOTAL EN PORCENTAJE:
Cumplimiento del 80 a 100%: |  |  | Establecer recomendaciones y planificar siguiente visita de control a los 6 meses
Cumplimiento del 50 a 79%: |  |  | Establecer recomendaciones y planificar siguiente visita de control a los 4 meses
Cumplimiento del 10 al 49% |  |  | Establecer recomendaciones y planificar siguiente visita de control a los 2 meses
Cumplimiento menos del 10% |  |  | Suspensión temporal
OBSERVACIONES AL SERVICIO DE APOYO
RECOMENDACIONES
COMPROMISOS |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA DE CUMPLIMIENTO
Nombre, firma y sello del responsable del INDOT
Nombre, firma y sello del Responsable del Establecimiento de Salud